### Перечень имущества, подлежащего совместной реализации в составе Лота №1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | собственность | Кадастровый № | Начальная цена\* |
|  | **Недвижимое имущество** |  |  |  |
| 1 | Сооружение (сооружение электроэнергетики) - площадью – 8,1 кв.метров (площадь застройки - 8,1 кв.метров). Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7114, | 2 794 300 |
| 2 | Здание (нежилое), площадью – 130,0 кв.метров. Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7115 | 53 073 600 |
| 3 | Сооружение (сооружение электроэнергетики) , площадью – 1807 кв.метров (площадь застройки - 1807 кв.метров). Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7116 | 40 780 200 |
| 4 | Сооружение (сооружение электроэнергетики) протяженностью – 63 метров. Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7117 | 8 165 400 |
| 5 | Сооружение (сооружение электроэнергетики) протяженностью – 485 метров. Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7118 | 7 974 800 |
| 6 | Сооружение (сооружение электроэнергетики), площадью – 175 кв.метров (площадь застройки - 175 кв.метров). Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7120 | 55 913 600 |
| 7 | Сооружение (сооружение электроэнергетики), протяженность - 25 метров Адрес: Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7121 | 690 400 |
| 8 | Сооружение (сооружение электроэнергетики) протяженностью – 263 метров. Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7122 | 11 416 300 |
| 9 | Сооружение (сооружение электроэнергетики) , объем – 50 куб.метров. Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7123 | 10 551 500 |
| 10 | Сооружение (сооружение электроэнергетики), площадью – 143,9 кв.метров. Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, сельский поселок Новинки, ул.Дружная, здание 46. | ООО «Экоград» (397/1000 долей) ООО «Капстройинвест» (603/1000 долей)  | 52:24:0040001:7124 | 64 988 800 |
| 11 | РТП-10 кВ для внешнего электроснабжения жилого комплекса, расположенного в районе поселка Новинки Богородского района Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | **ООО «Экоград»** | 52:24:0040001:7097 | 15 646 300 |
| 12 | ТП №209 для внешнего электроснабжения 9 квартала жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7336 | 3 663 400 |
| 13 | ТП №2015 для внешнего электроснабжения 15 квартала жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7341 | 1 450 000 |
| 14 | ТП №220 для внешнего электроснабжения кварталов №20,21 жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7342 | 632 100 |
| 15 | ТП №442 для внешнего электроснабжения кварталов №35,36 жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:564 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7343 | 727 100 |
| 16 | ТП №227 для внешнего электроснабжения кварталов №27,28 жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7344 | 1 528 700 |
| 17 | ТП №208 для внешнего электроснабжения 8 квартала жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7345 | 663 300 |
| 18 | ТП №226 для внешнего электроснабжения кварталов №26,29,30 жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7346 | 681 900 |
| 19 | ТП №252 для внешнего электроснабжения кварталов №52,55 жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7347 | 3 402 500 |
| 20 | ТП №225 для внешнего электроснабжения кварталов №23,25 жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Экоград» | 52:24:0040001:7348 | 689 000 |
| 21 | ТП №261 для внешнего электроснабжения 61 квартала жилого комплекса, расположенного в р-не поселка Новинки Богородского р-на, Нижегородской области, на земельном участке с кадастровым номером 52:24:0040001:562 | ООО «Э ООО «Экоград»коград» | 52:24:0040001:7349 | 182 300 |
| 22 | Электроснабжение трехэтажных жилых домов, расположенных по адресу: Нижегородская область, Богородский район, пос. Новинки, земельный участок с кадастровым номером 52:24:0040001:562, квартал №47 | ООО «Экоград» | 52:24:0040202:2838 | 2 758 100 |
| 23 | Жилая застройка в 17 квартале, участка 115 Га, пос. Новинки, Богородского района, Нижегородской области. Комплектная трансформаторная подстанция КПТ №14 | ООО «Капстройинвест» | 52:24:0040001:7350 | 3 008 400 |
| 24 | Двенадцать многоквартирных трехэтажных секционных жилых домов с объектами инженерной инфраструктуры на земельном участке площадью 49038 кв. м. (14 квартал), с кадастровым номером 52:24:0040001:4202. Комплектная трансформаторная подстанция 1000кВА КПТ №32 | ООО «Капстройинвест» | 52:24:0040001:7352 | 2 139 400 |
|  | **Движимое имущество** |  |  |  |
| 1 | ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-247 до ВРУ ИП Смирнов | ООО «Экоград» | нет | 20 400 |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-226 до ВРУ Сбербанк | ООО «Экоград» | нет | 301 400 |
| 3 | ВЛ 0,4 кВ от ф.7 РУ-0,4 кВ ТП-208 до ВРУ Офис продаж  | ООО «Экоград» | нет | 98 000 |
| 4 | ВЛ 0,4 кВ от ф.8 РУ-0,4 кВ ТП-208 до ВРУ Офис продаж 2 | ООО «Экоград» | нет | 58 800 |
| 5 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 РУ-0,4 кВ ТП-220 до опоры 9 | ООО «Экоград» | нет | 212 800 |
| 6 | ВЛ 0,4 кВ от опоры 6 до опоры 18 (ответвление от опоры 6) | ООО «Экоград» | нет | 230 500 |
| 7 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 РУ-0,4 кВ ТП-220 до опоры 16 | ООО «Экоград» | нет | 352 800 |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ от опоры 11 до опоры 19 | ООО «Экоград» | нет | 170 500 |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ от опоры 15 до опоры 15 (ВРУ ГРП) | ООО «Экоград» | нет | 82 300 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 опоры 2 до опоры 5 (ответвление от опоры 2) | ООО «Экоград» | нет | 62 300 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-220: ВЛ 0,4 кВ от опоры 2 до ВРУ проезд Строителей, д.3; ВЛ 0,4 кВ от опоры 7 ф.2 до ВРУ проезд Строителей, д.5; ВЛ 0,4 кВ от опоры 7 ф.2 до ВРУ проезд Строителей, д.7; ВЛ 0,4 кВ от опоры 9 до ф.2 до ВРУ проезд Строителей, д.9; ВЛ 0,4 кВ от опоры 10 ф.2 до ВРУ Почта России | ООО «Экоград» | нет | 129 400 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 РУ-0,4 кВ ТП-442 до ВРУ ул.Дмитровская, д.1,3,5,7, переулок Вечерний д.1,3,5,7,9,11, ул.Светлая, д.2,4,6,8,10, ул.Ялтинская, д.8,10,12 | ООО «Экоград» | нет | 655 900 |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ от ф.1 РУ-0,4 кВ ТП-442 до опоры 12 | ООО «Экоград» | нет | 704 700 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ от ф.2 РУ-0,4 кВ ТП-442 до опоры 35 (ВРУ ГРП) | ООО «Экоград» | нет | 1 090 600 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ от опоры 22 до опоры 38А (ответвление от опоры 22) | ООО «Экоград» | нет | 65 900 |
| 16 | ВЛ 10 кВ от опоры 3 ответвления до опоры 14 ВЛ-1006 ПС "Буревестник"до опоры 3А (ЛР) | ООО «Экоград» | нет | 6 200 |
| 17 | ВЛ 10 кВ от опоры 72 (ЛР 7) до опоры 94 (ЛР 8) | ООО «Экоград» | нет | 666 200 |
| 18 | ВЛ 10 кВ от опоры 29 до опоры 29А (ЛР) | ООО «Экоград» | нет | 18 700 |
| 19 | ВЛ 10 кВ от опоры 33 до опоры 33А (ЛР) | ООО «Экоград» | нет | 12 400 |
| 20 | ВЛ 10 кВ от опоры 38 до опоры 38А (ЛР) | ООО «Экоград» | нет | 6 200 |
| 21 | ВЛ 10 кВ от опоры 12 до опоры 6 (ТР ТП-225) | ООО «Экоград» | нет | 87 100 |
| 22 | ВЛ 10 кВ от опоры 9 ф.2 ТП-220 до опоры 20 | ООО «Экоград» | нет | 80 900 |
| 23 | ВЛ 10 кВ от опоры 1 (ВН-1 РУ-10 кВ ТП-226) до опоры 44 (ТР ТП-220) | ООО «Экоград» | нет | 890 400 |
| 24 | ВЛ 10 кВ от опоры 20 до опоры 27 (ВН-4 РУ-10 кВ ТП-208) | ООО «Экоград» | нет | 180 600 |
| 25 | ВЛ 10 кВ от опоры 44 (ТР ТП-220) до ВН-1 РУ-10 кВ ТП-220 | ООО «Экоград» | нет | 6 200 |
| 26 | ВЛ 10 кВ от опоры 37 ответвления ВЛ-1006 ПС "Буревестник"до опоры 37А (ТП ТП-261) | ООО «Экоград» | нет | 6 200 |
| 27 | ЛЭП-10 кВ ВЛ-1011 ПС "Митино" ЖК "Окский берег" | ООО «Экоград» | нет | 1 544 600 |
| 28 | ЛЭП-10 кВ ВЛ-1006 ПС "Буревестник" | ООО «Экоград» | нет | 4 072 200 |
| 29 | КЛ 10 кВ от опоры 54 ВЛ-1006 до ТП-247 | ООО «Экоград» | нет | 410 500 |
| 30 | КЛ 10 кВ от ТП-247 до ТП-252 | ООО «Экоград» | нет | 246 700 |
| 31 | КЛ 10 кВ от РТП-20 до опоры 72 | ООО «Экоград» | нет | 392 000 |
| 32 | КЛ 10 кВ от опоры 94А до ТП-215 | ООО «Экоград» | нет | 450 400 |
| 33 | КЛ 10 кВ от РТП-20 до ТП-226 | ООО «Экоград» | нет | 622 500 |
| 34 | КЛ 10 кВ от опоры 38А до ТП-209 | ООО «Экоград» | нет | 248 800 |
| 35 | КЛ 10 кВ от ТП-209 до ТП-215 | ООО «Экоград» | нет | 474 500 |
| 36 | КЛ 10 кВ от РТП-20 до ТП-227 | ООО «Экоград» | нет | 685 200  |
| 37 | КЛ 10 кВ от ТП-4420 от опоры 3А до опоры 1 | ООО «Экоград» | нет | 879 500  |
| 38 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ проезд Солнечный, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 369 500 |
| 39 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ проезд Солнечный, д.2 до ВРУ ул.Школьная, д.5 | ООО «Экоград» | нет | 158 300 |
| 40 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ ул.Новая, д.8 | ООО «Экоград» | нет | 277 100 |
| 41 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ ул.Новая, д.8 до ул.Парковая, д.1 | ООО «Экоград» | нет | 198 000 |
| 42 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ проезд Мирный, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 237 500 |
| 43 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ проезд Мирный, д.2 до ВРУ ул.Школьная, д.3 | ООО «Экоград» | нет | 151 800 |
| 44 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ ул.Новая, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 145 200 |
| 45 | КЛ 0,4 кВ от ТП-252 до ВРУ ул.Новая, д.6 до ВРУ проезд Солнечный, д.1 | ООО «Экоград» | нет | 198 000 |
| 46 | КЛ 0,4 кВ от ТП-215 до ВРУ станщии пожаротушения  | ООО «Экоград» | нет | 147 100 |
| 47 | КЛ 0,4 кВ от ТП-215 до ВРУ КНС-1 (2сш) | ООО «Экоград» | нет | 174 200 |
| 48 | КЛ 0,4 кВ от ТП-215 до ВРУ КНС-1 (1сш) | ООО «Экоград» | нет | 174 200 |
| 49 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ проспект Олимпийский, д.13 | ООО «Экоград» | нет | 81 400 |
| 50 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ проспект Олимпийский, д.15 | ООО «Экоград» | нет | 251 100 |
| 51 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.12 | ООО «Экоград» | нет | 96 100 |
| 52 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Гагарина, д.14 | ООО «Экоград» | нет | 223 900 |
| 53 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.14 | ООО «Экоград» | нет | 162 800 |
| 54 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ проезд Чкаловский,д.3 | ООО «Экоград» | нет | 360 800 |
| 55 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ проспект Олимпийский, д.11 | ООО «Экоград» | нет | 175 300 |
| 56 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.1 | ООО «Экоград» | нет | 96 100 |
| 57 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.1 до ВРУ ул.Богородская, д.3 | ООО «Экоград» | нет | 17 000 |
| 58 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.3 до ВРУ ул.Богородская, д.3/1 | ООО «Экоград» | нет | 56 600 |
| 59 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.3/1 до ВРУ ул.Богородская, д.3/2 | ООО «Экоград» | нет | 34 000 |
| 60 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.3/2 до ВРУ ул.Богородская, д.1/1 | ООО «Экоград» | нет | 17 000 |
| 61 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ проезд Чкаловский, д.5 | ООО «Экоград» | нет | 237 500 |
| 62 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ проезд Чкаловский, д.5 до ВРУ проезд Чкаловский, д.7  | ООО «Экоград» | нет | 79 200 |
| 63 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ проезд Чкаловский, д.7 до ВРУ ул.Богородская, д.5/1  | ООО «Экоград» | нет | 45 200 |
| 64 | КЛ 0,4 кВ от ТП-226 до ВРУ ул.Богородская, д.5/1 до ВРУ ул.Богородская, д.5/2 | ООО «Экоград» | нет | 45 200 |
| 65 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.1 до ВРУ ул.Богородская, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 184 400 |
| 66 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.2 до ВРУ ул.Приокская, д.104 | ООО «Экоград» | нет | 95 000 |
| 67 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.3 до ВРУ ул.Суворова, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 265 800 |
| 68 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.4 до ВРУ ул.Богородская, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 97 300 |
| 69 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.5 до ВРУ проспект Олимпийский, д.1 | ООО «Экоград» | нет | 174 200 |
| 70 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.6 до ВРУ проспект Олимпийский, д.3 | ООО «Экоград» | нет | 257 900 |
| 71 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (1сш) проспект Олимпийский, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 316 700 |
| 72 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (2сш) проспект Олимпийский, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 316 700 |
| 73 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (1сш) проспект Олимпийский, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 237 500 |
| 74 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (2сш) проспект Олимпийский, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 237 500 |
| 75 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (1сш) проспект Олимпийский, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 191 300 |
| 76 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (2сш) проспект Олимпийский, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 191 300 |
| 77 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (1сш) проспект Олимпийский, д.8 | ООО «Экоград» | нет | 237 500 |
| 78 | КЛ 0,4 кВ от ТП-209 до ВРУ (2сш) проспект Олимпийский, д.8 | ООО «Экоград» | нет | 237 500 |
| 79 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.1 до ВРУ проспект Олимпийский, д.18 | ООО «Экоград» | нет | 164 200 |
| 80 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.2 до ВРУ ул.Нижегородская, д.13 | ООО «Экоград» | нет | 274 400 |
| 81 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.3 до ВРУ ул.Нижегородская, д.11 | ООО «Экоград» | нет | 149 500 |
| 82 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.4 до ВРУ ул.Нижегородская, д.9 | ООО «Экоград» | нет | 91 900 |
| 83 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.5 до ВРУ ул.Нижегородская, д.7 | ООО «Экоград» | нет | 202 100 |
| 84 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.6 до ВРУ проспект Олимпийский, д.22 | ООО «Экоград» | нет | 213 200 |
| 85 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.7 до ВРУ ул.Гагарина, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 308 700 |
| 86 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.8 до ВРУ проезд Чкаловский, д.1 | ООО «Экоград» | нет | 308 700 |
| 87 | КЛ 0,4 кВ от ТП-227 ф.9 до ВРУ проспект Олимпийский, д.20 | ООО «Экоград» | нет | 100 500 |
| 88 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.1 до ВРУ проезд Весенний, д.8 | ООО «Экоград» | нет | 109 100 |
| 89 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.2 до ВРУ проезд Весенний, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 357 800 |
| 90 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.3 до ВРУ Котельная | ООО «Экоград» | нет | 338 200 |
| 91 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.4 до ВРУ проезд Весенний, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 286 700 |
| 92 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.5 до ВРУ КНС-3 | ООО «Экоград» | нет | 427 600 |
| 93 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.7 до ВРУ проезд Чкаловский, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 265 900 |
| 94 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.8 до ВРУ проезд Чкаловский, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 347 900 |
| 95 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.9 до ВРУ проезд Чкаловский, д.8 | ООО «Экоград» | нет | 149 500 |
| 96 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.10 до ВРУ проезд Чкаловский, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 171 500 |
| 95 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.11 до ВРУ проезд Чкаловский, д.12 | ООО «Экоград» | нет | 322 300 |
| 98 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.12 до ВРУ проезд Чкаловский, д.10 | ООО «Экоград» | нет | 248 800 |
| 99 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.13 до ВРУ проезд Чкаловский, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 263 400 |
| 100 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.14 до ВРУ проезд Чкаловский, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 345 500 |
| 101 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.15 до ВРУ проезд Чкаловский, д.8 | ООО «Экоград» | нет | 144 600 |
| 102 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.16 до ВРУ проезд Чкаловский, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 169 100 |
| 103 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.17 до ВРУ проезд Чкаловский, д.12 | ООО «Экоград» | нет | 319 800 |
| 104 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.18 до ВРУ проезд Чкаловский, д.10 | ООО «Экоград» | нет | 246 300 |
| 105 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.19 до ВРУ проезд Весенний, д.12 | ООО «Экоград» | нет | 224 200 |
| 106 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.21 до ВРУ проезд Весенний, д.16 | ООО «Экоград» | нет | 339 400 |
| 107 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.22 до ВРУ проезд Весенний, д.10 | ООО «Экоград» | нет | 155 600 |
| 108 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.23 до ВРУ КНС-3 | ООО «Экоград» | нет | 427 600 |
| 109 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.24 до ВРУ проезд Весенний, д.14 | ООО «Экоград» | нет | 287 900 |
| 110 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.25 до ВРУ проезд Весенний, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 196 000 |
| 111 | КЛ 0,4 кВ от РТП-20 ф.28 до ВРУ Котельная | ООО «Экоград» | нет | 338 200 |
| 112 | КЛ 0,4 кВ от КТП-247 от ВРУ ул.Школьная, д.12 до ВРУ ул.Школьная, д.10 | ООО «Экоград» | нет | 44 100 |
| 113 | КЛ 0,4 кВ от КТП-247 от ВРУ ул.Школьная, д.10 до ВРУ ул.Школьная, д.8 | ООО «Экоград» | нет | 44 100 |
| 114 | КЛ 0,4 кВ от КТП-247 от ВРУ ул.Школьная, д.8 до ВРУ ул.Школьная, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 44 100 |
| 115 | КЛ 0,4 кВ от КТП-247 от ВРУ ул.Школьная, д.6 до ВРУ ул.Школьная, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 44 100 |
| 116 | КЛ 0,4 кВ от КТП-247 от ВРУ ул.Школьная, д.4 до ВРУ ул.Школьная, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 44 100 |
| 117 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.1 опора 9 до ВРУ проспект Олимпийский, д.12 | ООО «Экоград» | нет | 31 700 |
| 118 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.1 опора 10 до ВРУ ул.Нахимова, д.6 | ООО «Экоград» | нет | 28 300 |
| 119 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.1 опора 11 до ВРУ ул.Нижегорожская, д.1 | ООО «Экоград» | нет | 40 700 |
| 120 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.1 опора 12 до ВРУ ул.Нижегорожская, д.3 | ООО «Экоград» | нет | 31 700 |
| 121 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.1 опора 12 до ВРУ ул.Магистральная, д.9 | ООО «Экоград» | нет | 31 700 |
| 122 | КЛ 0,4 кВ от КТП-208 ф.1 опора 16 до ВРУ проспект Олимпийский, д.14 | ООО «Экоград» | нет | 37 300 |
| 123 | КЛ 0,4 кВ от КТП-247 от ВРУ ул.Школьная, д.12  | ООО «Экоград» | нет | 281 800 |
| 124 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ проспект Олимпийский, д.16 | ООО «Экоград» | нет | 229 100 |
| 125 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ ул.Гагарина, д.1 | ООО «Экоград» | нет | 290 400 |
| 126 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ ул.Гагарина, д.3 | ООО «Экоград» | нет | 249 900 |
| 127 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ ул.Богородская, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 270 800 |
| 128 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ проспект Олимпийский, д.9 | ООО «Экоград» | нет | 102 900 |
| 129 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ ул.Магистральная, д.4 | ООО «Экоград» | нет | 132 300 |
| 130 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ ул.Магистральная, д.2 | ООО «Экоград» | нет | 128 600 |
| 131 | КЛ 0,4 кВ от ТП-225 до ВРУ ул.Нижегорожская, д.5 | ООО «Экоград» | нет | 265 900 |
| 132 | КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-261 до ВРУ КНС | ООО «Экоград» | нет | 56 500 |
| 133 | ВЛИ-10 с ПКУ и реклоузером  | ООО «Экоград» | нет | 13 530 600 |
| 134 | Комплексная трансформаторная подстанция № 247 | ООО «Экоград» | нет | 1 081 100 |
| 135 | РП-20А ЖК ""Окский Берег" (блочная) | ООО «Экоград» | нет | 2 432 600 |
| 136 | Кабельные линии КЛ-0,4 кВ (17 квартал) | ООО «Капстройинвест» | нет | 2 889 700 |
| 136.1. | КЛ 0,4 кВ от КТП-617ф.1 до ВРУ ул.Высокая, д.16 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.2. | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Высокая, д.16 до ВРУ ул.Высокая, д.14 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.3 | КЛ 0,4 кВ от КТП-617ф.2 до ВРУ ул.Полетная, д.4/2 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.4 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Полетная, д.4/2 до ВРУ ул.Полетная, д.4/1 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.5 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Полетная, д.4/1 до ВРУ ул.Полетная, д.2/1 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.6 | КЛ 0,4 кВ от КТП-617ф.3 до ВРУ ул.Полетная, д.2 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.7 | КЛ 0,4 кВ от КТП-617ф.4 до ВРУ ул.Высокая, д.10 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.8 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Высокая, д.10 до ВРУ ул.Полетная, д.4 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.9 | КЛ 0,4 кВ от от КТП-617ф.5 до ВРУ пер.Кипарисов, д.5 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.10 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ пер.Кипарисов, д.5 до ВРУ пер.Кипарисов, д.3 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.11 | КЛ 0,4 кВ от КТП-617ф.6 до ВРУ ул.Высокая, д.12 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.12 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Высокая, д.12 до ВРУ пер.Кипарисов, д.1 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 136.13 | Технологическое присоединение ГПС 110/10 кВ | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137 | Кабельные линии КЛ-0,4 кВ (14 квартал) | ООО «Капстройинвест» | нет | 2 830 400 |
| 137.1 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Полетная, д.7 до ВРУ ул.Полетная, д.9 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.2 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Ботаническая, д.8 до ВРУ ул.Ботаническая, д.10 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.3 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Мартовская, д.12/1 до ВРУ ул.Мартовская, д.12 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137,4 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Высокая, д.9 до ВРУ ул.Высокая, д.7/1 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.5 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Высокая, д.7 до ВРУ ул.Бытоническая, д.10 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.6 | КЛ 0,4 кВ от КТП-614ф.1 до ВРУ ул.Полетная, д.7 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.7 | КЛ 0,4 кВ от КТП-614ф.2 до ВРУ ул.Ботаническая, д.8 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.8 | КЛ 0,4 кВ от КТП-614ф.3 до ВРУ ул.Мартовская, д.12/1 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.9 | КЛ 0,4 кВ от КТП-614ф.4 до ВРУ ул.Высокая, д.9 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.10 | КЛ 0,4 кВ от КТП-614ф.5 до ВРУ ул.Высокая, д.7 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.11 | КЛ 0,4 кВ от КТП-614ф.6 до ВРУ ул.Полетная, д.11 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 137.12 | КЛ 0,4 кВ от ВРУ ул.Полетная, д.11 до ВРУ ул.Мартовская, д.14  | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 138 | ВЛ-10 кВ с ПКУ от Л-1011 ПС "Митино"  | ООО «Капстройинвест» | нет | 2 206 600 |
| 138.1 | ВЛ-10 кВ от опоры 17А ЛЭП-1025 ПС "Митино" с ПКУ от Л-1011 ПС "Митино"  | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 138.2 | ВЛ-10 кВ от опоры № 1А ответвления от ВЛ-1011 ПС "Митино" до опоры № 19 ответвления от ВЛ-1011 ПС "Митино"  | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 138.3 | ПКУ-10 кВ ЛЭП 1011 ПС "Митино"  | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 138.4 | ВЛИ-10 кВ с ПКУ от Л-1011 ПС "Митино" (2,983 км) | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 139 | Внешнеплощадочные сети электроснабжения 10 кВ | ООО «Капстройинвест» | нет | 567 100 |
| 139.1 | КЛ 10 кВ от опоры № 19 до КТП-617 | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 139.2 | КЛ 10 кВ от КТП-617 ВН ЗРУ до РУ КТП-614  | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 140 | Пункт ПКУ-10-5-У1,0 5S | ООО «Капстройинвест» | нет | 180 400 |
| 140.1 | ПКУ-10 кВ ЛЭП 1006 ПС "Буревестник"  | ООО «Капстройинвест» | нет |
| 141 | Кабельные линии КЛ-10кВ (5 квартал) | ООО «Капстройинвест» | нет | 361 600 |
| 142 | ВЛ-0,4 кВ (16 кв 115 Га) | ООО «Капстройинвест» | нет | 366 400 |
| 143 | КТП № 532 2КТП-М-630/10/0,4 (32 квартал) | ООО «Капстройинвест» | нет | 2 566 700 |
|  | **ИТОГО:** |  | **нет** | **356 735 800** |